## Sheet2
2023年度企业安全集中检查台账
序号 | 检查日期 | 带队人员 | 第三方专家 | 企业名称 | 隐患个数 | 隐患内容 | 限时整改日期 | 复查人员 | 完成情况
1 | 2023.2.20 | 郝国平 刘跃哲 |  | 三门峡电熔刚玉有限公司 | 6 | 1、安全标志维护记录不全 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、安全培训未评估，部分培训记录未签到 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、部分行车到期未检测 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、白刚玉车间照明配电箱门未跨接 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、白刚玉车间空气机管道无流向标志 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、一台5t吊车无导绳器 | 2023.3.6
2 | 2023.2.20 | 刘跃哲 康晓帅 |  | ytyt | 7 | 1、员工培训计划不完善，未按计划进行培训 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、应急演练无台账（无内容、照片、评估） | 2023.3.6
[6 empty] | 3、油罐泄露报警仪无油罐、油品标识 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、部分油罐无油品标识 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、出站口标识位置不合理 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、配电室绝缘鞋、绝缘手套检测周期过期 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、配电柜接地排无标识 | 2023.3.6
3 | 2023.2.20 | 郝国平 袁 源 |  | 昆仑能源加油加气站 | 9 | 1、全员安全生产责任制未及时按照法律、法规更新 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、组织机构及安全管理人员任命文件未及时更新 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、隐患排查记录不完善，责任制不完善，未及时更新 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、完善劳保用品发放记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、加油区内警示标志褪色 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、柴油发电机房内柴油桶未封口，房间内油气味较重 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、加气区安全警示标志、防火标志较少，应完善 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、加气区检修工具，检测液应规范放置 | 2023.3.6
[6 empty] | 9、加气区内停用气罐应尽快处理 | 2023.3.6
4 | 2023.2.20 |  |  | 灵宝第12加油站 | 5 | 1、补充安全教育培训计划 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、补充应急演练计划，至少进行2次现场处置方案及一次综合应急预案演练 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、补充完善劳保用品发放记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、补充完善隐患排查记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、及时更新全员安全生产责任制 | 2023.3.6
5 | 2023.2.20 |  |  | 五原加油站 | 9 | 1、未按照要求制定应急演练计划 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、安全教育培训记录不完善，应注明日期，完善人员签到 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、完善劳保用品发放记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、完善安全负责人任命文件 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、现场加油区内易燃纸箱杂物应清理 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、加油站旁部分灭火器压力不足，应检修 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、92#加油机内管线有渗油现象，应及时检修 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、现场消防楸、消防桶应于消防沙统一放置 | 2023.3.6
[6 empty] | 9、油库区内部临时线路设置不规范、应规范设置 | 2023.3.6
6 | 2023.2.20 |  |  | 小河加油站 | 9
[6 empty] | 1、完善安全教育培训记录，应进行安全教育培训 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、补充应急演练计划，一年至少进行两次现场处置方案和一次综合应急预案演练 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、完善劳保用品发放记录及发放标准 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、补充日常安全检查隐患治理台账 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、站区内四色图、警示标志褪色、应更换 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、油库排气管内干燥剂应经常检查更换 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、柴油发电机房内杂乱，油桶未规范放置 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、柴油发电机皮带无防护罩 | 2023.3.6
[6 empty] | 9、后院一配电箱无等电位跨接，插座安装位置不当，应修复 | 2023.3.6
7 | 2023.2.20 |  |  | 兴盛加油站 | 8 | 1、补充安全教育培训计划 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、补充应急演练计划，完善应急演练记录，明确应急组织机构及人员配备 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、完善劳保用品发放记录，注明发放标准 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、补充完善隐患排查治理记录及台账 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、及时更新全员安全生产责任制 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、配电室内物品放置杂乱，应规范放置 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、配电室门口通道不通畅，应保持通道畅通 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、茶罗炉开关箱无盖，应加盖 | 2023.3.6
8 | 2023.2.20 |  |  | 中石油灵宝第一加油站 | 5 | 1、补充完善劳动保护用品发放记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、完善隐患排查记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、补充安全教育培训计划 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、补充主要负责人及安全管理机构文件 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、库区内警示标志脱落，应粘贴上墙 | 2023.3.6
9 | 2023.2.20 |  |  | 紫阳路加油站 | 10 | 1、未见员工年度培训计划 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、未见新员工三级安全教育资料 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、应急演练无演练及效果评估台账 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、油罐接地端无标识 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、卸车接地报警仪放在地上（未安装） | 2023.3.6
[6 empty] | 6、常闭通气管丝扣两端无跨接线 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、配电箱N/P排无标识 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、配电柜后无绝缘胶垫 | 2023.3.6
[6 empty] | 9、绝缘鞋、绝缘手套已过检查期 | 2023.3.6
[6 empty] | 10、无油罐泄露检测报警仪 | 2023.3.6
10 | 2023.2.21 |  |  | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 | 4 | 1、完善安全培训记录照片等附件 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、完善应急物资台账 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、应加强现场员工的劳保穿戴 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、现场道路上存在的油等易滑物质应及时清理 | 2023.3.6
11 | 2023.2.21 |  |  | 大王加油站 | 8 | 1、应急救援计划不完善 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、隐患治理台账不完善 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、部分资料填写不规范，缺少日期 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、防雷检测报告过期 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、部分警示标志褪色 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、制度标牌有遮挡 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、二氧化碳灭火器未配备防冻手套 | 2023.3.6
[6 empty] | 9、油罐区接地线有断裂 | 2023.3.6
12 | 2023.2.21 |  |  | 三门峡城乡一体化示范区海洋加油加气站 | 4 | 1、教育培训计划不完善，教育培训缺少总结，评估等资料 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、应急演练计划不完善，应急演练缺少台账，总结等资料 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、隐患治理台账不完善 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、灭火器配备不规范 | 2023.3.6
13 | 2023.2.21 |  |  | 宏运加油站 | 7 | 1、补充完善安全教育培训计划及记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、补充年度应急演练计划 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、补充劳保用品发放记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、更新全员安全生产责任制 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、加油机内信号端头应封堵 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、加油机内蛛网应清理 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、库区内接地端头锈蚀处应清理 | 2023.3.6
14 | 2023.2.21 |  |  | 三门峡绿能高科天然气有限责任公司墨云路加油加气站 | 7 | 1、三级教育资料填写不规范 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、应急演练记录缺少签字 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、隐患治理台账不完善 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、部分资料填写未注明年份，填写不规范 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、安全投入计划不具体 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、配电柜后缺少绝缘胶垫 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、灭火器配备不规范 | 2023.3.6
15 | 2023.2.21 |  |  | 三门峡盈达气体有限公司 | 4 | 1、低温天气应急处置预案未及时更新 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、应急演练方案持续改进意见缺少人员签字 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、开停车活动未进行全面安全风险分析，风险防控措施 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、核实安全帽等应急物资是否在有效期 | 2023.3.6
16 | 2023.2.21 |  |  | 中石油三门峡油库 | 12 | 1、根据《安全生产法》及有关要求及时更新全员安全生产责任制 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、完善安全教育培训记录，部分有缺少签字 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、完善应急演练记录，个别签到记录不全 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、完善应急物资台账 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、现场一新能源车充电方式及充电位置设置不规范 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、罐区管线流向标识褪色、不明显 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、TD-05、TD-06储罐排污阀盲板标识脱落 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、消防泵房一处照明灯损坏 | 2023.3.6
[6 empty] | 9、柴油罐区封井内杂物应清理 | 2023.3.6
[6 empty] | 10、付油区东侧排油沟内杂物应清理 | 2023.3.6
[6 empty] | 11、油气回收装置一处温度计标识脱落 | 2023.3.6
[6 empty] | 12、柴油罐区东侧雨水阀未设置开关标识 | 2023.3.6
17 | 2023.2.22 |  |  | 晟鸿砼业有限公司 | 4 | 1、补充总经理任命文件及安全管理人员任命文件 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、补充安全教育培训台账 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、补充应急演练计划 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、车间操作柜前未设置绝缘垫 | 2023.3.6
18 | 2023.2.22 |  |  | 三门峡汇盛铜业有限责任公司 | 12 | 1、持证电工化一人 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、三级安全教育资料不全面 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、压力表过期未检 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、安全培训教育记录不全 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、应急演练无计划及路演 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、压力机，抓机操作规范未上墙 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、外来人员未与作业场所隔离，无安全作业通道 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、轨机，收线盘平台，梯子无护栏 | 2023.3.6
[6 empty] | 9、现场安全警示标志偏少 | 2023.3.6
[6 empty] | 10、部分车无导绳器 | 2023.3.6
[6 empty] | 11、氧气，天然气静电接地卸车接地应设置在外部 | 2023.3.6
[6 empty] | 12、空气机储罐安全泄放管未设置 | 2023.3.6
19 | 2023.2.22 |  |  | 三门峡金渠银通有限责任公司 | 10 | 1、安全应急演练计划不具体 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、安全培训计划的培训效果未做评价 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、消防维修报告书不规范 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、作业票填写不规范 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、需要加强外来作业人员安全管理 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、三级安全教育卡，无培训学时试卷 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、检测室二氧化碳灭火器未配备防冻手套 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、车间各办公室无安全出口指示灯，应急灯 | 2023.3.6
[6 empty] | 9、氮气气体检测室需配备氧检测表 | 2023.3.6
[6 empty] | 10、仓库需增设灭火器 | 2023.3.6
20 | 2023.2.22 |  |  | 三门峡宏鑫新材料科技有限公司 | 7 | 1、完善安全教育培训计划及教育培训记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、补充年度应急演练计划，定期按照计划演练 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、完善劳动保护用品发放记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、未见到隐患排查记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、未见到安全管理机构及人员任命文件 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、生产车间配电柜增设“闲杂人员，禁止操作”安全警示标志 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、车间部分电源插座老化、破损，更换相同型号插座 | 2023.3.6
22 | 2023.2.22 |  |  | 三门峡润宝资源综合利用有限公司 | 8 | 1、补充年度安全教育培训计划，按计划进行培训 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、补充年度应急演练计划，定期进行应急演练 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、完善隐患排查记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、复工前应对员工进行复工前安全教育培训 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、完善安全管理机构文件及组织机构文件 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、打包车间电源控制箱老化破损，线路不规范 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、车间物资仓库丙烷气瓶放置不规范 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、生产车间电源开关安装不规范 | 2023.3.6
22 | 2023.2.22 |  |  | 山水砼业有限公司 | 8 | 1.现场有叉车工未持证上岗。双预防未有效运行，现场双预防风险告知卡缺失 |  |  | 已整改
[6 empty] | 1、补充年度安全教育培训计划，完善教育培训记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、补充年度应急演练计划，定期进行应急演练 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、完善劳动保护用品发放记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、完善安全管理机构及安全管理人员任命文件 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、补充完善隐患排查记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、砂子储存库增设“禁止人员停留”安全警示牌 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、配电室增设安全挡鼠板 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、配电室操作柜下增设安全防护胶垫 | 2023.3.6
23 | 2023.2.22 |  |  | 三门峡中原精密有限责任公司 | 7 | 1、培训计划培训学时不够 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、隐患检查无台账，整改通知单不全 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、应急演练记录需要个人签字 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、无防雷监测报告 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、灭火器放置处无标识 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、消防柜下有插座 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、二氧化碳灭火器未配备防冻手套 | 2023.3.6
24 | 2023.2.23 |  |  | 三门峡凯特耐火有限公司 | 9 | 1、教育培训无效果评估 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、应急演练计划不具体 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、无防雷检测报告 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、应急器材无维护保养记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、吊装孔下无围栏，无警示标识 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、三车间配电箱未跨接，箱前地面不平整 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、二车间配电箱前无绝缘胶垫 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、配电室刀熔开关消弧旱不全 | 2023.3.6
[6 empty] | 9、配电室无出口指示灯，有杂物 | 2023.3.6
25 | 2023.2.23 |  |  | 三门峡三泰耐火有限公司 | 5 | 1、部分天车无导绳器 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、1#炉旁氧气、液化气瓶间距不足，无放倒链 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、原材料库西侧配电箱无绝缘胶垫 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、部分天车吊钩无防脱钩 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、原材料库东侧配电箱门无跨接 | 2023.3.6
26 | 2023.2.23 |  |  | 三门峡铁恒机械有限公司 | 4 | 1、气瓶无防倒链 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、配电箱未跨接，无绝缘胶垫，有杂物 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、现场未配备灭火器 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、持证电工仅有一人 | 2023.3.6
27 | 2023.2.23 |  |  | 三门峡炜旺建材有限公司 | 5 | 1、外协作业氩气瓶无防倒链 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、车间一配电柜C02灭火器单具存放无防冻手套，柜前有杂物、绝缘胶垫 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、车间行走小车旁无警示标识 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、破碎机皮带无防护罩 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、球磨岗位：对轮无防护罩，球磨机防护栏不全，北侧台阶不安全，配电柜未配备灭火器及绝缘胶垫 | 2023.3.6
28 | 2023.2.24 |  |  | 三门峡宝武铝业有限公司 | 7 | 1、应急指挥部成立文件未以红头文件下发 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、培训计划不完善 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、隐患排查台账不完善 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、冷轧车间现场配电柜前未配置绝缘垫 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、2.5m冷轧机岗位CO2灭火器瓶未配置防冻手套 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、10kv配电柜前后未铺设绝缘胶垫 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、冷轧配电室西南门内需增设灭火器 | 2023.3.6
29 | 2023.2.24 |  |  | 三门峡化工机械有限公司 | 6 | 1、补充年度应急演练计划，完善应急演练记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、完善更新应急物资台账 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、完善事故管理台账 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、完善安全教育培训台账 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、容器车间大型滚筒部分未增设防滚动装置 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、应急物资仓库补充应急物资清单，贴放于醒目位置 | 2023.3.6
30 | 2023.2.24 |  |  | 三门峡开曼铝业有限公司 | 10 | 1、培训记录表填报不全 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、应急物资清单不全 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、无应急小组成立的红头文件 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、无应急物资维护保养记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、隐患整改台账缺验收栏目项 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、汽机车间配电柜门部分未跨接 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、汽包现场液位计无高低水位标识，刻度不清晰 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、汽机仪表无运行红线，运转轴无护栏 | 2023.3.6
[6 empty] | 9、汽机岗位无重要参数点检表 | 2023.3.6
[6 empty] | 10、中心控制室外楼梯疏散指示标识遮挡 | 2023.3.6
31 | 2023.2.24 |  |  | 三门峡阳光铸材有限公司 | 8 | 1、依据《安全生产法》、《河南省安全生产条例》及时更新全员安全生产法，安全管理制度 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、应急演练记录应附演练照片 | 2023.3.6
[6 empty] | 3、及时完善更新应急物资台账 | 2023.3.6
[6 empty] | 4、补充年度安全教育培训计划，完善培训教育记录 | 2023.3.6
[6 empty] | 5、补充应急知识教育培训记录，增强人员应急处置能力 | 2023.3.6
[6 empty] | 6、三车间操作柜安全胶垫不齐全 | 2023.3.6
[6 empty] | 7、进厂车辆四级要进行消防灭火考核和培训 | 2023.3.6
[6 empty] | 8、二车间增加四氧化碳灭火口所有操作人员进行一次安全消防灭火演练，提高人员灭火技能 | 2023.3.6
32 | 2023.2.24 |  |  | 中原黄金冶炼厂 | 2 | 1、补充安全管理人员任命文件 | 2023.3.6
[6 empty] | 2、及时更新完善应急物资台账 | 2023.3.6
两会期间安全生产检查
33 | 2023.3.6 | 张晓华 水永顺 刘跃哲 康晓帅 | 严治国 | 三门峡化工机械有限公司 | 5 | 1、车间吊轨门无防撞、防倾倒装置 | 2023.3.13
[6 empty] | 2、车间内吊装带违规打结使用，吊装带多出破损，应报废处置 | 2023.3.13
[6 empty] | 3、车间内使用中气瓶无防震圈，瓶帽无安全设施 | 2023.3.13
[6 empty] | 4、车间内部分天车吊钩五防脱装置 | 2023.3.13
[6 empty] | 5、车间内部分电气开关箱无盖 | 2023.3.13
34 | 2023.3.6 | 张晓华 水永顺 刘跃哲 康晓帅 | 严治国 | 戴卡轮毂 | 4 | 1、车间内高层设备货架应设“当心坠落，请勿靠近”警示标志 | 2023.3.13
[6 empty] | 2、车间内部分安全通道内尖锐物料碎屑应及时清扫 | 2023.3.13
[6 empty] | 3、现场动火检修作业人员未佩戴防护镜，违规使用排插，动火作业区域未设置灭火器 | 2023.3.13
[6 empty] | 4、成品仓库门口未设置禁火标志 | 2023.3.13
35 | 2023.3.6 | 张晓华 水永顺 刘跃哲 康晓帅 | 严治国 杜 飞 | 三门峡市放心食品有限公司 | 6 | 1、未制定2023年安全培训计划，日常培训记录无员工签名，安全考试试卷未批改 | 2023.3.13
[6 empty] | 2、无隐患排查记录 | 2023.3.13
[6 empty] | 3、无应急演练记录 | 2023.3.13
[6 empty] | 4、现场部分配电箱内有杂物，应清理 | 2023.3.13
[6 empty] | 5、现场充电装置应设置消防器材，充电防撞装置 | 2023.3.13
[6 empty] | 6、消防救援窗内窗户处不应布置设备 | 2023.3.13
36 | 2023.3.6 | 张晓华 水永顺 刘跃哲 康晓帅 | 严治国 杜 飞 | 京东物流三门峡新区集配站 | 5 | 1、灭火器过期未检，灭火器实效 | 2023.3.13 |  |  | 202
[6 empty] | 2、配电柜前无绝缘胶垫 | 2023.3.13
[6 empty] | 3、现场用电不规范，有私拉乱接现象 | 2023.3.13
[6 empty] | 4、工作区域未留出消防通道 | 2023.3.13
[6 empty] | 5、现场杂物较多，未及时清理 | 2023.3.13
37 | 2023.3.6 | 张晓华 水永顺 刘跃哲 康晓帅 | 严治国 杜 飞 | 三门峡绿能高科天然气有限责任公司墨云路加油加气站 | 1 | 1、防撞柱松动，未及时修理 | 2023.3.13
38 | 2023.3.7 | 张晓华 水永顺 刘跃哲 康晓帅 | 董建 杜飞 | 大王镇中心卫生院 | 10 | 1、消防演练记录缺少人员签到表，演练时间 | 2023.3.13
[6 empty] | 2、应急救援预案缺少应急物资 | 2023.3.13
[6 empty] | 3、员工培训缺少签到表 | 2023.3.13
[6 empty] | 4、现场安全警示标识少（如变压器、配电室） | 2023.3.13
[6 empty] | 5、门诊楼前坡道无安全护栏 | 2023.3.13
[6 empty] | 6、办公楼一楼消火栓管道冻坏待维修 | 2023.3.13
[6 empty] | 7、微型消防站未正常运行 | 2023.3.13
[6 empty] | 8、住院部大门内需配备灭火器 | 2023.3.13
[6 empty] | 9、双重预防四色图无图例 | 2023.3.13
[6 empty] | 10、急诊楼口无安全出口指示灯，使用刀闸开关，宿舍用电私拉乱接 | 2023.3.13
39 | 2023.3.7 | 张晓华 水永顺 刘跃哲 康晓帅 | 董建 杜飞 | 大王镇敬老院 | 6 | 1、教育培训缺少人员签字 | 2023.3.13
[6 empty] | 2、屋内消防管线管口未封堵 | 2023.3.13
[6 empty] | 3、配电箱门未跨接，空开无橡胶隔板 | 2023.3.13
[6 empty] | 4、二楼西北角无东向、南向疏散指示标识 | 2023.3.13
[6 empty] | 5、大厅未设安全出口指示灯 | 2023.3.13
[6 empty] | 6、厨房用电器具未做接地、蒸车电源开关需移动至安全地点 | 2023.3.13
40 | 2023.3.8 | 张晓华 水永顺 刘跃哲 康晓帅 | 董建 杜飞 | 高新一中 | 7 | 1、应急演练需完善人员签字、效果评估； | 2023.3.13
[6 empty] | 2、完善应急救援物资清单； | 2023.3.13
[6 empty] | 3、部分配电箱内有杂物，箱门未跨接； | 2023.3.13
[6 empty] | 4、电缆井竖向井口未封堵，配电机无绝缘胶垫； | 2023.3.13
[6 empty] | 5、消防箱无巡栓记录及操作提示； | 2023.3.13
[6 empty] | 6、部分灭火器失效； | 2023.3.13
[6 empty] | 7、餐厅北侧安全出口灯不亮，防火门柜未灌浆 | 2023.3.13
41 | 2023.3.8 | 张晓华 水永顺 刘跃哲 康晓帅 | 董建 杜飞 | 大王一中 | 8 | 1、班会记录日期不全； | 2023.3.13
[6 empty] | 2、应急演练无签到表； | 2023.3.13
[6 empty] | 3、电热开水器、厨具本体接地不完善； | 2023.3.13
[6 empty] | 4、餐厅灭火器布置不完善； | 2023.3.13
[6 empty] | 5、部分灭火器失效； | 2023.3.13
[6 empty] | 6、厨房配电箱门未跨接，空开无隔板、无绝缘胶垫； | 2023.3.13
[6 empty] | 7、电锅炉无操作规程，蒸汽管道无防烫标志； | 2023.3.13
[6 empty] | 8、微型消防站无物品清单责任人 | 2023.3.13
42 | 2023.3.9 | 郝国平 靳润宇 郑秀文 | 严治国 杜 飞 | 大王西村防火点 | 3 | 1、进出山人员登记表 | 2023.3.13
[6 empty] | 2、缺少报警公告标识 | 2023.3.13
[6 empty] | 3、完善各卡点灭火装置 | 2023.3.13
43 | 2023.3.10 | 郝国平 卢艺琳 康晓帅 | 严治国 杜 飞 | 大王移民综合体 | 9 | 1、教育培训未进行评估 | 2023.3.15
[6 empty] | 2、应急演练步骤不具体，缺少人员签到 | 2023.3.15
[6 empty] | 3、安全检查缺少隐患治理台账 | 2023.3.15
[6 empty] | 4、现场灭火器配备数量不足 | 2023.3.15
[6 empty] | 5、现场作业人员未按规定佩带安全帽 | 2023.3.15
[6 empty] | 6、现场配电箱无接地，裸露线头未包裹 | 2023.3.15
[6 empty] | 7、作业现场无用电设备与安全警示标志 | 2023.3.15
[6 empty] | 8、二层临边防护不全 | 2023.3.15
[6 empty] | 9、无危大工程，双预防安全标识牌 | 2023.3.15
44 | 2023.3.11 | 刘跃哲 任东兴 康晓帅 | 严治国 王 帅 | 示范区邮政物流中心 | 7 | 1、仓库未按照《建筑涉及防火规范》进行防火分区 | 2023.3.15
[6 empty] | 2、消火栓前货物阻挡，不能满足应急使用要求 | 2023.3.15
[6 empty] | 3、配电箱前堆放有易燃物，有严重火灾风险 | 2023.3.15
[6 empty] | 4、货品及包装未分类放置 | 2023.3.15
[6 empty] | 5、电气线路设置不规范，有电气火灾风险 | 2023.3.15
[6 empty] | 6、现场未配备安全管理人员 | 2023.3.15
[6 empty] | 7、安全出口锁闭，不能正常使用 | 2023.3.15
45 | 2023.3.11 | 刘跃哲 任东兴 康晓帅 | 严治国 王 帅 | 三门峡众城食品加工有限公司 | 9 | 1、完善从业人员培训资料，做好日常人员培训记录 | 2023.3.15
[6 empty] | 2、完善日常隐患排查资料 | 2023.3.15
[6 empty] | 3、工艺设备管道无标识 | 2023.3.15
[6 empty] | 4、配电室柜门无跨接，无绝缘垫，无应急门、灭火器配备救援量不足，孔洞未封堵 | 2023.3.15
[6 empty] | 5、生产现场警示标志不全 | 2023.3.15
[6 empty] | 6、液化气检测探头装置位置不当，液化气管道需更换 | 2023.3.15
[6 empty] | 7、设备本体接地不完善 | 2023.3.15
[6 empty] | 8、车间疏散标识不完善 | 2023.3.15
[6 empty] | 9、车间南侧室外一控制箱无防雨设施 | 2023.3.15
46 | 2023.3.12 | 刘跃哲 袁 源 陈美楠 | 严治国 王 帅 | 三门峡毕昇制版科技有限公司 | 8 | 1、补充应急演练计划，每年至少一次综合应急演练，两次现场处置方案演练 | 2023.3.15
[6 empty] | 2、厂房未进行防雷防静电检测 | 2023.3.15
[6 empty] | 3、车间内及室外物料棚内电气线路未穿管防护 | 2023.3.15
[6 empty] | 4、车间内部分电动葫芦吊钩无防脱钩 | 2023.3.15
[6 empty] | 5、室外动火作业人员作业点未设置灭火器，周边10米内存在可燃气体 | 2023.3.15
[6 empty] | 6、部分车床应放置防飞溅设施 | 2023.3.15
[6 empty] | 7、车间内一处配电箱接线不规范 | 2023.3.15
[6 empty] | 8、物料棚内液压油存放不当，应单独设置，气瓶存放处未设置防倒链，应放置 | 2023.3.15
47 | 2023.3.12 | 刘跃哲 袁 源 陈美楠 | 严治国 王 帅 | 河南恒进模具有限公司 | 4 | 1、现场电动葫芦无防脱装置 | 2023.3.15
[6 empty] | 2、现场一配电箱未设置等电位跨接，裸露线头未包裹 | 2023.3.15
[6 empty] | 3、部分标志脱落，应规范设置 | 2023.3.15
[6 empty] | 4、车间后物料棚内应设置灭火器 | 2023.3.15
48 | 2023.3.13 | 张晓华 郝国平 刘跃哲 | 严治国 杜 飞 | 科思燃气 | 4 | 1、未制定2023年应急演练计划，应该制定 | 2023.3.15
[6 empty] | 2、加气机旁未设置禁止烟火等安全警示标志 | 2023.3.15
[6 empty] | 3、消防水泵房消防水管道压力表缺失 | 2023.3.15
[6 empty] | 4、槽车卸车处接地桩锈蚀严重 | 2023.3.15
清明节安全大检查
49 | 2023.4.3 | 庞 瑞 胡鹏浩 | 严治国 杜 飞 | 大王镇敬老院 | 2 | 1、消防泵房室内照明照度不足，室内泵房控制箱未进行与电位跨接，电柜下杂物应清理 | 2023.4.10
[6 empty] | 2、厨房排风扇油垢过厚，未及时清理 | 2023.4.10
50 | 2023.4.3 |  | 严治国 杜 飞 | 三门峡化工机械设备厂 | 2 | 1、二容器车间房顶有一处漏水，雨水漏在下方配电柜进出线上，存在安全隐患 | 2023.4.10
[6 empty] | 2、车间行车登入口处应设置行车管理制度 | 2023.4.10
51 | 2023.4.3 |  |  | 京东物流三门峡新区集配站 | 3 | 1、现场未设置应急灯 | 2023.4.10
[6 empty] | 2、消防栓前有杂物堆放 | 2023.4.10
[6 empty] | 3、控制柜前无绝缘垫 | 2023.4.10
52 | 2023.4.3 |  |  | 聚福源商店 | 3 | 1、生活做饭场所未与经营场所分开 | 2023.4.10
[6 empty] | 2、应急灯损坏，楼梯间无应急照明 | 2023.4.10
[6 empty] | 3、楼梯间杂物过多，堵塞消防通道 | 2023.4.10
2023.4.10
53 | 2023.4.3 |  |  | 普瑞大药房 | 2 | 1、楼梯拐角无应急灯 | 2023.4.10
[6 empty] | 2、楼道一插座破损 | 2023.4.10
54 | 2023.4.3 |  |  | 阳店镇敬老院 | 2 | 1、厨房内一空开盒无盖，应完善 | 2023.4.10
[6 empty] | 2、轧面房照明灯未固定，应固定 | 2023.4.10
55 | 2023.4.3 |  |  | 阳河养老院 | 2 | 1、厨房内空开未入盒 | 2023.4.10
[6 empty] | 2、室外电气线路应穿管并固定 | 2023.4.10
55 | 2023.4.4 |  |  | 一碗香羊肉馆 | 3 | 1、楼梯间杂物过多 | 2023.4.10
[6 empty] | 2、楼梯间未设置应急灯 | 2023.4.10
[6 empty] | 3、厨房电线未穿管保护 | 2023.4.10
56 | 2023.4.4 |  |  | 三门峡戴卡轮毂有限公司 | 2 | 1、厂区消防通道存放有铝锭，应及时转运 | 2023.4.10
[6 empty] | 2、液氧汽化储罐安全阀出口面向道路 | 2023.4.10
57 | 2023.6.1 |  |  | 宝武铝业 | 4 | 1、双重预防信息化平台缺主要负责人项 | 2023.6.10
[6 empty] | 2、应急演练部分未综合应急演练计划 | 2023.6.10
[6 empty] | 3、协议单位法人、安全主管、安全员资料对不上 | 2023.6.10
[6 empty] | 4、外包单位的安全生产制不完善，无单独的安全管理协议 | 2023.6.10
58 | 2023.6.1 |  |  | 戴卡轮毂 | 1 | 1、储运包现有3个，为避免故障，现正建设储运池，应于6月15日修建完成 | 2023.6.15
59 | 2023.6.1 |  |  | 电熔刚玉 | 3 | 1、补充应急演练记录 | 2023.6.10
[6 empty] | 2、压力表未检测 | 2023.6.10
[6 empty] | 3、高压绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴未检测 | 2023.6.10
60 | 2023.6.1 |  |  | 化工机械 | 6 | 1、应急演练无培训，无计划，无总结评估 | 2023.6.10
[6 empty] | 2、主要责任人召开会议资料不齐全 | 2023.6.10
[6 empty] | 3、安全费用无提取使用计划 | 2023.6.10
[6 empty] | 4、双预防信息系统无主要负责人参与 | 2023.6.10
[6 empty] | 5、培训演练实施未完全落实计划 | 2023.6.10
[6 empty] | 6、需再完善运输方面安全协议 | 2023.6.10
61 | 2023.6.1 |  |  | 开曼铝业 | 2 | 1、重大隐患排查工作正在进行中 | 2023.6.10
[6 empty] | 2、重大隐患治理方案正在落实 | 2023.6.10
62 | 2023.6.1 |  |  | 阳光铸材 | 5 | 1、培训记录不完善，缺少签字资料 | 2023.6.10
[6 empty] | 2、双预防线上系统未运行 | 2023.6.10
[6 empty] | 3、动火作业票审批不规范 | 2023.6.10
[6 empty] | 4、罐区接地装置未做检测 | 2023.6.10
[6 empty] | 5、气体泄漏检测仪未联网（10-15天内整改） | 2023.6.10
63 | 2023.6.1 |  |  | 盈达气体 | 1 | 1、隐患排查单描述不准确，需修改 | 2023.6.10
64 | 2023.6.1 |  |  | 中国石油河南三门峡油库 | 2 | 1、安全培训效果评价表填写不规范 | 2023.6.10
[6 empty] | 2、未见安全费用提取标准 | 2023.6.10
65 | 2023.6.1 |  |  | 三门峡淄阳再生资源销售有限公司 | 9 | 1、应急预案未经主管安全部门备案 | 2023.6.10
[6 empty] | 2、特殊工种电工证超过有效期，叉车工证书数量不足，缺装载机证书 | 2023.6.10
[6 empty] | 3、双重预防机制建设未见到风险管控四色图，缺少风险隐患警示栏 | 2023.6.10
[6 empty] | 4、变压器处缺固栏，出线电缆应架空或地埋 | 2023.6.10
[6 empty] | 5、多处皮带轮无防护，电动机对轮缺防护 | 2023.6.10
[6 empty] | 6、配电柜处前后缺少防护绝缘垫 | 2023.6.10
[6 empty] | 7、压力表、安全阀、高压令克棒，高压绝缘手套，高压绝缘靴未检测 | 2023.6.10
[6 empty] | 8、个别配电箱缺少防板，有积水 | 2023.6.10
[6 empty] | 9、清水泵池应加装防护栏 | 2023.6.10
66 | 2023.6.2 |  |  | 三门峡凯特耐火纤维有限责任公司 | 5 | 1、无安全教育培训计划，安全教育台账不完善 | 2023.6.10
[6 empty] | 2、应急演练计划未按有关规定制度，完善应急演练记录 | 2023.6.10
[6 empty] | 3、主要负责人未按照双预防体系进行风险排查 | 2023.6.10
[6 empty] | 4、完善安全费用提取制度，使用计划及发放台账 | 2023.6.10
[6 empty] | 5、管道天然气压力监测装置，未与紧急自动切换装置连锁 | 2023.6.10
67 | 2023.6.2 |  |  | 河南三泰高温新材料有限公司 | 4 | 1、员工培训计划不完善，未进行培训考核 | 2023.6.10
[6 empty] | 2、隐患排查记录不完善 | 2023.6.10
[6 empty] | 3、未制定应急演练计划，未进行应急演练 | 2023.6.10
[6 empty] | 4、完善安全投入计划，补充计划明细 | 2023.6.10
68 | 2023.6.9 |  |  | 恒进新材料 | 4 | 1、未组织本单位员工学习本行业领域重大隐患判定标准 | 2023.6.19
[6 empty] | 2、主要负责人未根据有关要求制定并签署行动方案 | 2023.6.19
[6 empty] | 3、未进行重大隐患排查治理，未建立企业重大隐患台账，无相关措施、资金、期限以及预算 | 2023.6.19
[6 empty] | 4、针对排查出的重大隐患应制定重大隐患治理方案 | 2023.6.19
69 | 2023.6.9 |  |  | 三门峡润宝资源综合利用有限公司 | 4 | 1、主要负责人未组织本单位员工学习本行业领域重大隐患判定标准，未针对该标准组织研究部署，制定行动方案 | 2023.6.19
[6 empty] | 2、未依据本行业领域重大隐患判定标准进行隐患排查治理，未建立企业重大隐患台账，无相关措施、资金、期限以及预案 | 2023.6.19
[6 empty] | 3、现场叉车工未持证上岗 | 2023.6.19
[6 empty] | 4、针对重大隐患应制定重大隐患治理方案 | 2023.6.19
70 | 2023.6.9 |  |  | 西部保峰 | 3 | 1、主要负责人未组织本单位员工学习本行业领域重大隐患判定标准，未制定相关行动方案，由主要负责人签署 | 2023.6.19
[6 empty] | 2、未进行重大隐患排查治理，未建立企业重大隐患治理台账，无相关措施、资金、期限以及预案 | 2023.6.19
[6 empty] | 3、针对排查出的重大隐患应制定重大隐患治理方案 | 2023.6.19
71 | 2023.6.9 |  |  | 永德塑料 | 3 | 1、未组织本单位员工学习本行业领域重大隐患判定标准 | 2023.6.19
[6 empty] | 2、未进行重大隐患排查治理，未建立企业重大隐患治理台账，无相关措施，资金、期限以及预案 | 2023.6.19
[6 empty] | 3、针对排查出的重大隐患应制定重大隐患治理方案 | 2023.6.19
72 | 2023.6.16 |  |  | 爱妻洗涤 | 5 | 1、未提供安全生产责任制，岗位操作规程不会 | 2023.6.26
[6 empty] | 2、应急预案演练无记录 | 2023.6.26
[6 empty] | 3、教育培训档案不规范（无台账，无评估） | 2023.6.26
[6 empty] | 4、灭火器配备不足，有一处消防设施前有障碍 | 2023.6.26
[6 empty] | 5、车间划线不明显 | 2023.6.26
73 | 2023.6.16 |  |  | 宏阳玻璃 | 5 | 1、安全生产责任制不完善，无安全管理规章制度、操作规程 | 2023.6.26
[6 empty] | 2、应急预案未备案。应急演练计划不符合要求，频次不足，应急演练记录不完善，无计划、总结、签字、培训、影像资料 | 2023.6.26
[6 empty] | 3、无年度安全教育培训计划。无安全费用提取、投入计划以及使用记录 | 2023.6.26
[6 empty] | 4、无重大事故隐患排查治理行动方案，未进行重大事故隐患排查治理。未组织员工对新标准进行学习 | 2023.6.26
[6 empty] | 5、特种作业人员电工只有1个，不能满足作业要求 | 2023.6.26
74 | 2023.6.16 |  |  | 洁丽洗涤 | 6 | 1、未提供安全生产责任制，安全管理制度及岗位操作规程、培训教育记录 | 2023.6.26
[6 empty] | 2、无应急演练记录 | 2023.6.26
[6 empty] | 3、未开展重大事故隐患专项排查整治2023行动 | 2023.6.26
[6 empty] | 4、地面有积水（阀门漏水） | 2023.6.26
[6 empty] | 5、一处空气开关检修，未保护和悬挂警示标志 | 2023.6.26
[6 empty] | 6、化工料应分区堆存 | 2023.6.26
75 | 2023.6.16 |  |  | 镂艺玻璃 | 8 | 1、安全生产责任制、操作规程、规章制度不完善 | 2023.6.26
[6 empty] | 2、未制定年度安全教育培训计划，无教育培训记录 | 2023.6.26
[6 empty] | 3、未制定年度应急演练计划，无演练记录 | 2023.6.26
[6 empty] | 4、未制定隐患排查治理方案，无隐患排查治理记录 | 2023.6.26
[6 empty] | 5、电工无电工操作证 | 2023.6.26
[6 empty] | 6、未制定重大隐患排查治理行动方案，无重大隐患治理台账 | 2023.6.26
[6 empty] | 7、无年度安全费用提取、投入计划，无安全费用使用记录 | 2023.6.26
[6 empty] | 8、未制定应急预案，未建立双预防体系 | 2023.6.26
76 | 2023.6.21 |  |  | 河南金双昇实业有限公司 | 13 | 1、未按要求对从业人员进行安全教育和培训； | 2023.7.1
[6 empty] | 2、未如实记录安全生产教育和培训情况； | 2023.7.1
[6 empty] | 3、企业负责人未进行事故隐患排查治理，未如实记录； | 2023.7.1
[6 empty] | 4、未制定生产安全事故应急预案，未定期组织演练； | 2023.7.1
[6 empty] | 5、未对危险作业制定作业票制度； | 2023.7.1
[6 empty] | 6、未与外协单位及人员签订安全生产协议 | 2023.7.1
[6 empty] | 7、压力表安全阀未定期检测； | 2023.7.1
[6 empty] | 8、设备基坑未安装防护栏； | 2023.7.1
[6 empty] | 9、联轴器未加装防护罩； | 2023.7.1
[6 empty] | 10、部分电线电缆未穿管防护； | 2023.7.1
[6 empty] | 11、配电柜、操作台下未设置绝缘垫； | 2023.7.1
[6 empty] | 12、天然气阀站警示标志老化； | 2023.7.1
[6 empty] | 13、保温炉处风机未接地。 | 2023.7.1
77 | 2023.6.21 |  |  | 河南昆仑能源大王加油加气站 | 4 | 1、企业未按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）进行隐患排查； | 2023.7.1
[6 empty] | 2、未制定重大隐患治理方案。 | 2023.7.1
[6 empty] | 3、加气站空调插座盖脱落； | 2023.7.1
[6 empty] | 4、部分标志牌老化脱落 | 2023.7.1
78 | 2023.6.21 |  |  | 三门峡立联建筑材料有限公司 | 3 | 1、企业未建立全员安全生产责任制； | 2023.7.1
[6 empty] | 2、企业未编制符合守则要求的应急预案； | 2023.7.1
[6 empty] | 3、企业未编制应急物资储备清单 | 2023.7.1
79 | 2023.6.21 |  |  | 中石化紫阳路加油站 | 2 | 1、企业未按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）进行隐患排查； | 2023.7.1
[6 empty] | 2、未制定重大隐患治理方案 | 2023.7.1
80 | 2023.6.30 |  |  | 三门峡市高瑞生物科技有限公司 | 7 | 1、未进行重大事故隐患专项排查； | 2023.7.10
[6 empty] | 2、安全培训记录不规范。安全培训、安全检查、安全会议记录未分类记录； | 2023.7.10
[6 empty] | 3、未制定安全费用投入计划，未记录安全费用使用台账 | 2023.7.10
[6 empty] | 4、车间配电柜前缺失绝缘垫； | 2023.7.10
[6 empty] | 5、车间旋转设备皮带轮连接轴未加防护保护； | 2023.7.10
[6 empty] | 6、车间内配电盒缺少护盖； | 2023.7.10
[6 empty] | 7、锅炉房压力表未在规定时间检测 | 2023.7.10
81 | 2023.6.30 |  |  | 汇多滋 | 3 | 1、未制定年度安全资金投入计划； | 2023.7.10
[6 empty] | 2、未按要求制定年度应急演练计划，无应急演练记录； | 2023.7.10
[6 empty] | 3、原料高温消菌岗位改造项目未向示范区应急管理局报备 | 2023.7.10
82 | 2023.6.30 |  |  | 河南金渠银通金属材料有限公司 | 4 | 1、未制订重大事故隐患治理方案和治理措施； | 2023.7.10
[6 empty] | 2、企业资金投入计划制定不规范，安全费用提取额度不符合法律法规要求 | 2023.7.10
[6 empty] | 3、空压机安全阀检测、压力表检测合=合格标志签未更换； | 2023.7.10
[6 empty] | 4、配电柜电缆进线孔洞未封堵 | 2023.7.10
83 | 2023.7.7 |  |  | 三门峡百家利达果蔬汁有限公司 | 3 | 1、企业电工无特种作业操作证； | 2023.7.10
[6 empty] | 2、企业动火管理制度不完善，应按照GB30871-2022标准要求完善制度； | 2023.7.17
[6 empty] | 3、企业动火作业票填写不规范，动火作业安全措施落实不到位，动火作业未安排专门人员进行现场安全管理 | 2023.7.17
84 | 2023.7.7 |  |  | 三门峡市光大水务有限公司 | 3 | 1、安全投入汇总表内容不合理，应单独列出，不应安全、职业健康、环保三项费用合并； | 2023.7.17
[6 empty] | 2、应急物资设备、品种划分不合理 | 2023.7.17
[6 empty] | 3、空压机安全阀排气孔堵塞 | 2023.7.17
85 | 2023.7.7 |  |  | 三门峡化工机械有限公司 | 3 | 1、企业动火作业票填写内容不规范，作业票不符合GB30871-2022的要求； | 2023.7.17
[6 empty] | 2、企业应对动火区域进行明确的划分； | 2023.7.17
[6 empty] | 3、企业应按GB30871-2022的要求完善动火管理制度 | 2023.7.17
86 | 2023.7.7 |  |  | 三门峡神源镓业有限公司 | 3 | 1、企业未制定《生产安全事故应急预案》； | 2023.7.17
[6 empty] | 2、企业未制定《生产安全风险隐患双重预防体系》建设； | 2023.7.17
[6 empty] | 3、企业未制定开停车试运行方案 | 2023.7.17
87 | 2023.7.7 |  |  | 河南西部保峰建筑科技有限公司 | 7 | 1、企业对外包外租企业承包商安全资质审查不全面； | 2023.7.17
[6 empty] | 2、缺少应急演练年度计划，未开展应急演练； | 2023.7.17
[6 empty] | 3、无培训计划实施考核记录 | 2023.7.17
[6 empty] | 4、应急灯未投入正常使用； | 2023.7.17
[6 empty] | 5、车间照明灯悬挂不规范； | 2023.7.17
[6 empty] | 6、抛丸机处传动链条需增加防护； | 2023.7.17
[6 empty] | 7、砂轮机处杂乱，缺少操作规程 | 2023.7.17
88 | 2023.7.7 |  |  | 河南正鸿钢结构工程有限公司 | 6 | 1、企业未明确固定动火区，禁止动火区未区域划分； | 2023.7.17
[6 empty] | 2、企业应在较大危险因素的区域设置明显的标志； | 2023.7.17
[6 empty] | 3、企业动火管理制度与实际不符，应重新制定； | 2023.7.17
[6 empty] | 4、企业应完善动火作业票的制定和管理； | 2023.7.17
[6 empty] | 5、安全培训记录内容不全，无效果评估记录，应完善 | 2023.7.17
[6 empty] | 6、液氧储罐区禁火标志不明显，应设置明显的禁火标志 | 2023.7.17